通知

以下通知正在根据第 10.6 条分发

| 1. | 通知会员： 乌干达 如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： |
| --- | --- |
| 2. | 负责机构： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug 指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有的话）如果与上述不同，则应注明： |
| 3. | 根据第 2.9.2 [ X ]、 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： |
| 4. | 涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： - - 天然气（HS 编码：271111）；天然气（ICS 代码：75.060）、压缩天然气 (CNG)、液化天然气 (LNG) |
| 5. | 通知文件的标题、页数和语言： DUS 2483: 2022，用作机动车燃料的压缩天然气 (CNG) 和液化天然气 (LNG) 标准规范，第一版； （12 页，英文） |
| 6. | 内容描述： 1.1 本规范规定了主要由甲烷组成的气体燃料用作内燃机燃料时的最低燃料质量要求。 1.2 本规范定义了压缩天然气 (CNG)、液化天然气 (LNG) 或沼气在用作机动车辆内燃机燃料时的标准。 1.3 本规范涵盖了设计用于机动车辆的内燃机的需求。 1.4 富含氢的燃料不在本规范的范围内。 1.5 本规范适用于作为压缩气体或低温液化气体输送到机动车辆车载燃料箱中的燃料。 1.6 本规范可作为用于固定应用的内燃机的气体燃料质量要求的指南。 1.7 本规范不是天然气管道标准；这些要求由国家和地区关税决定。 1.8单位——以SI单位表示的值被视为标准值。 SI 单位后括号中给出的值仅供参考，不被视为标准值。 |
| 7. | 目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 消费者信息、标签；防止欺诈行为和消费者保护；保护人类健康或安全；质量要求；节省成本和提高生产力 |
| 8. | 相关文件： - D1142通过测量露点温度测定气体燃料的水蒸气含量的测试方法 - D1945用气相色谱法分析天然气的试验方法 - D3588计算气体燃料的热值、压缩系数和相对密度的实践 - D4150与气体燃料有关的术语 - D4468通过氢解和速率比色法测定气体燃料中总硫的测试方法 - D5454使用电子水分分析仪测定气体燃料水蒸气含量的测试方法 - D5504用气相色谱法和化学发光法测定天然气和气体燃料中硫化合物的试验方法 - D6228用气相色谱法和火焰光度检测法测定天然气和气体燃料中硫化合物的试验方法 - D6968通过气相色谱和原子发射检测同时测量天然气和气体燃料中的硫化合物和微量碳氢化合物的测试方法 - D7165基于气相色谱仪的气体燃料硫含量在线/在线分析实践 - D7493用气相色谱仪和电化学检测在线测量天然气和气体燃料中硫化合物的测试方法 - D7551用紫外荧光法测定气态烃和液化石油气和天然气中总挥发性硫的试验方法 - D7607气体燃料中氧气分析的测试方法（电化学传感器法） - D7651重量法测量氢燃料颗粒浓度的测试方法 - D7833气相色谱法测定气体混合物中碳氢化合物和非碳氢化合物气体的试验方法 - D7904通过可调谐二极管激光光谱法 (TDLAS) 测定天然气中水蒸气（水分浓度）的测试方法 - D8221确定内燃机中使用的气体燃料的计算甲烷值 (MN C ) 的实践 - D8230使用带有光谱检测的气相色谱法测量气体燃料样品中的挥发性含硅化合物的测试方法 - ISO 6976天然气 – 热值、密度、相对密度和沃泊指数的计算 - 美国采暖、制冷和空调工程师协会 (ASHRAE) 手册1989 年基础卷 |
| 9. | 建议采纳日期： 待定 建议生效日期： 待定 |
| 10. | 评论的最后日期： 通知后 60 天 |
| 11. | 文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug |