# 通知

以下通知正在根据第 10.6 条分发

| 1. | 通知会员： 乌干达 如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： |
| --- | --- |
| 2. | 负责机构： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link， Bweyogerere工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真： +(256) 4 1428 6123 电子邮件： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug 如果与上述不同，应注明指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有） ： |
| 3. | 根据第 2.9.2 条通知 [ ] ， 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： |
| 4. | 涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： 石油气和其他气态碳氢化合物。 （HS 编码：2711）；燃料（ICS 代码：75.160）、天然气、气体燃料 |
| 5. | 通知文件的标题、页数和语言： DUS 2531:2022，用气相色谱和化学发光法测定天然气和气体燃料中硫化合物的标准测试方法，第一版； （25 页，英文） |
| 6. | 内容描述： 本乌干达标准草案主要用于测定高甲烷含量气体燃料（如天然气）中的特定挥发性含硫化合物。它已成功应用于其他类型的气体样品，包括空气、沼气池、垃圾填埋场和炼油厂燃料气。硫化合物的检测范围（以皮克硫表示）为 0.01 至 1000。基于对 1 cc 样品的分析，这相当于 0.01 至 1000 mg/m 3 。该测试方法的范围可以通过稀释或选择更小的样品环扩展到更高的浓度。 |
| 7. | 目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 防止欺诈行为和消费者保护；质量要求 |
| 8. | 相关文件： - ASTM D1072 - ASTM D1945 - ASTM D3609 - ASTM D4010 - ASTM D4150 - ASTM D4468 - ASTM D4884 - ASTM E177 - ASTM E594 - ASTM E691 |
| 9. | 建议采纳日期： 待定 建议生效日期： 不适用。 |
| 10. | 评论的最后日期： 通知后 60 天 |
| 11. | 文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link， Bweyogerere工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真： +(256) 4 1428 6123 电子邮件： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug |