通知

以下通知正在根据第 10.6 条分发

| 1. | 通知会员： 乌干达 如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： |
| --- | --- |
| 2. | 负责机构： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug 指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有的话）如果与上述不同，则应注明： |
| 3. | 根据第 2.9.2 条通知[ ]， 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： |
| 4. | 涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： 石油气和其他气态碳氢化合物。 （HS 编码：2711）；燃料（ICS 代码：75.160）、天然气、气体燃料 |
| 5. | 通知文件的标题、页数和语言： DUS 2530:2022，用气相色谱和火焰光度检测法测定天然气和气态燃料中硫化合物的标准测试方法，第一版； （19 页，英文） |
| 6. | 内容描述： 本乌干达标准草案涵盖了使用带有火焰光度检测器 (FPD) 或脉冲火焰光度检测器 (PFPD) 的气相色谱 (GC) 测定气体燃料中的单个挥发性含硫化合物。含硫化合物的检测范围为 20 至 20 000 皮克 (pg) 硫。根据 1 的分析，这相当于 0.02 到 20 mg/m 3或 0.014 到 14 ppmv 的硫 毫升样品。 该测试方法描述了使用带有 FPD 或 PFPD 的毛细管柱色谱法的 GC 方法。该测试方法并不打算识别所有单个的硫物质。样品的总硫含量可以从确定的单个化合物的总量中估算出来。未知化合物按含单硫化合物计算。 |
| 7. | 目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 防止欺诈行为和消费者保护；质量要求 |
| 8. | 相关文件： - ASTM D1945 - ASTM D3609 - ASTM D446 - ASTM D4626 - ASTM D5287 - ASTM D5504 - ASTM E840 - EPA-15 固定来源硫化氢、羰基硫化物和二硫化碳排放的测定，40 CFR，第 1 章，第 60 部分，附录 A - EPA-16 固定来源硫排放的半连续测定，40 CFR，第 1 章，第 60 部分，附录 A |
| 9. | 建议采纳日期： 待定 建议生效日期： 不适用。 |
| 10. | 评论的最后日期： 通知后 60 天 |
| 11. | 文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug |