# 通知

以下通知正在根据第 10.6 条分发

| 1. | 通知会员： 乌干达 如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： |
| --- | --- |
| 2. | 负责机构： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug 指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有的话）如果与上述不同，则应注明： |
| 3. | 根据第 2.9.2 条通知[ ]， 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： |
| 4. | 涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： 石油气和其他气态碳氢化合物。 （HS 编码：2711）；燃料（ICS 代码：75.160），气体燃料 |
| 5. | 通知文件的标题、页数和语言： DUS 2528:2022，基于气相色谱仪在线/在线分析气体燃料硫含量的标准实践，第一版； （13 页，英文） |
| 6. | 内容描述： 本乌干达标准草案用于使用在线/在线仪器和连续燃料监测器 (CFMS) 测定高甲烷含量气体燃料（如天然气）中的挥发性含硫化合物。它已成功应用于其他类型的气体样品，包括空气、沼气池、垃圾填埋场和炼油厂燃料气。基于对 1 cc 样品的分析，硫化合物的检测范围（以皮克硫计）为一百 (100) 到一百万 (1,000,000)。这相当于 0.1 至 1,000 mg/m3。 |
| 7. | 目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 防止欺诈行为和消费者保护；质量要求 |
| 8. | 相关文件： - ASTM D1072 燃烧和氯化钡滴定法测定燃料气体中总硫的测试方法 - ASTM D1945 用气相色谱法分析天然气的测试方法 - ASTM D3606 用气相色谱法测定成品汽车和航空汽油中苯和甲苯的试验方法 - ASTM D3764 工艺流分析系统性能验证实践 - ASTM D4084 气体燃料中硫化氢分析的测试方法（乙酸铅反应速率法） - ASTM D4468 通过氢解和速率比色法测定气体燃料中总硫的测试方法 - ASTM D4626 气相色谱响应因子计算实践 - ASTM D4810 使用染色长度检测管测定天然气中硫化氢的测试方法 - ASTM D5504 用气相色谱法和化学发光法测定天然气和气体燃料中硫化合物的试验方法 - ASTM D6621 芳烃材料过程分析仪性能测试实践 - ASTM D6122 基于多变量在线、在线和实验室红外分光光度计的分析系统性能验证实践 - ASTM D6228 用气相色谱法和火焰光度检测法测定天然气和气体燃料中硫化合物的试验方法 - ASTM E594 测试气体或超临界流体色谱中使用的火焰离子化检测器的实践 - ISO 7504 气体分析-词汇 |
| 9. | 建议采纳日期： 待定 建议生效日期： 不适用。 |
| 10. | 评论的最后日期： 通知后 60 天 |
| 11. | 文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug |