# 通知

以下通知正在根据第 10.6 条分发

| 1. | 通知会员： 乌干达 如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： |
| --- | --- |
| 2. | 负责机构： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link， Bweyogerere工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真： +(256) 4 1428 6123 电子邮件： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug 如果与上述不同，应注明指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有） ： |
| 3. | 根据第 2.9.2 条通知 [ ] ， 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： |
| 4. | 涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： 石油气和其他气态碳氢化合物。 （HS 编码：2711）；燃料（ICS 代码：75.160）、气态碳氢化合物、液化石油气、天然气 |
| 5. | 通知文件的标题、页数和语言： DUS 2527:2022，用紫外荧光法测定气态烃和液化石油气和天然气中总挥发性硫的标准试验方法，第一版； （17 页，英文） |
| 6. | 内容描述： 本乌干达标准草案涵盖气态碳氢化合物、液化石油气 (LPG) 和液化天然气 (LNG)中总挥发性硫的测定。它适用于分析含硫量在 1 至 200 mg/kg 范围内的天然气气体燃料、工艺中间体、最终产品碳氢化合物和通用气体燃料。也可以使用预浓缩方法或使用稀释气体稀释样品在其他总硫含量下测试样品。本测试方法不包括预浓缩和稀释技术的方法。如果这些技术与本测试方法结合使用，则精度声明不适用。稀释气体，如 UHP 氮气、零氮气或零空气，不应有显着的总硫浓度。 该测试方法可能无法检测在测试条件下不挥发的硫化合物。该测试方法涵盖气体燃料、LPG 和 LNG中总挥发性硫的实验室测定和在线/在线测定。本测试方法适用于气态烃、液化石油气和含小于 0.35 摩尔的液化天然气中总挥发性硫的测定 % 卤素。 |
| 7. | 目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 防止欺诈行为和消费者保护；质量要求 |
| 8. | 相关文件： - ASTM D1070 气体燃料相对密度的测试方法 - 燃烧和氯化钡滴定法测定燃料气体中总硫的测试方法 - ASTM D1265 液化石油 (LP) 气体采样实践，手动方法 - ASTM D3588 气体燃料热值、压缩系数和相对密度计算方法 - ASTM D3609 使用渗透管的校准技术实践 - ASTM D4150 与气体燃料相关的术语 - ASTM D4177 石油和石油产品自动取样实践 - ASTM D4784 LNG 密度计算模型规范 - ASTM D5287 气体燃料自动取样实践 - ASTM D5503 管道仪表天然气样品处理和调节系统的实践 - ASTM D5504用气相色谱法和化学发光法测定天然气和气体燃料中硫化合物的试验方法 - ASTM D6228用气相色谱法和火焰光度检测法测定天然气和气体燃料中硫化合物的试验方法 - ASTM D6299 应用统计质量保证和控制图表技术评估分析测量系统性能的实践 - ASTM D7166基于在线/在线气体燃料硫含量总硫分析仪的实践 - ASTM E617 实验室重量和精密质量标准规范 - ASTM E691 进行实验室间研究以确定测试方法精度的实践 - ASTM F307 用于气体分析的加压气体采样实践 - ASTM MNL 7 - GPA 2166 获取用于气相色谱分析的天然气样品 - GPA 2174 获取用于气相色谱分析的液态烃样品 |
| 9. | 建议采纳日期： 待定 建议生效日期： 不适用。 |
| 10. | 评论的最后日期： 通知后 60 天 |
| 11. | 文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link， Bweyogerere工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真： +(256) 4 1428 6123 电子邮件： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug |