通知

以下通知正在根据第 10.6 条分发

| 1. | 通知会员： 乌干达 如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： |
| --- | --- |
| 2. | 负责机构： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug 指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有的话）如果与上述不同，则应注明： |
| 3. | 根据第 2.9.2 条通知[ ]， 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： |
| 4. | 涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： 石油气和其他气态碳氢化合物。 （HS 编码：2711）；燃料（ICS 代码：75.160） |
| 5. | 通知文件的标题、页数和语言： DUS 2522:2022，确定内燃机所用气体燃料的计算甲烷值 (MN C ) 的标准做法，第一版； （19 页，英文） |
| 6. | 内容描述： 本乌干达标准草案涵盖了确定内燃机中使用的气体燃料的计算甲烷值 (MN C ) 的方法。该方法的基础是适用于在具有 Microsoft Windows 操作系统的计算机上运行的动态链接库 (DLL)。 这种做法适用于经过加工并适用于内燃机的市售天然气产品。这些燃料可以来自传统的地质或可再生资源，包括管道气、压缩天然气 (CNG)、液化天然气 (LNG)、液化石油气 (LPG) 和部分定义的可再生天然气 (RNG)。 本实践中的计算方法基于 EN 16726 附录 A.2 中定义的 MWM 方法。计算方法是一种优化算法，它使用由气体燃料样品的组成生成的三元和二元气体成分表的不同序列。 3 源代码和基于 Microsoft Excel 的计算器都可用于此方法。 1 本计算方法适用于由甲烷到己烷及以上 (C6+) 等碳氢化合物组成的气体燃料；一氧化碳;氢;硫化氢；氮;和二氧化碳。该计算方法针对戊烷 (C5) 和高级碳氢化合物，并将 C5 和 C6+ 的单个体积分数限制为 3 各占 %，合计 5 %。 （参见 EN 16726，附录 A。）计算方法是在干燥、无氧的基础上进行的。 |
| 7. | 目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 防止欺诈行为和消费者保护；质量要求 |
| 8. | 相关文件： - ASTM E29 - EN 16726 气体基础设施——气体质量——H 组，附录 A——发动机气体燃料甲烷值的计算 - ISO 14912 气体分析——气体混合物成分数据的转换 - ASTM_D8221_mzdll_ver2.32.0.dll - ASTM_D8221_MNc_Method_ver1.32.1.xlsb - ASTM_D8221_mzdll_ver2.64.0.dll - ASTM_D8221_MNc_Method_ver1.64.1.xlsb |
| 9. | 建议采纳日期： 待定 建议生效日期： 不适用。 |
| 10. | 评论的最后日期： 通知后 60 天 |
| 11. | 文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 乌干达国家标准局 地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园 邮政信箱 6329 乌干达坎帕拉 电话：+(256) 4 1733 3250/1/2 传真：+(256) 4 1428 6123 邮箱： info@unbs.go.ug 网址： https ://www.unbs.go.ug |